贵阳市2019年度水库工程考核情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县 | 序号 | 工程名称 | 组织管理（分值） | 安全管理（分值） | 运行管理（分值） | 经济管理（分值） | 总分 | 等级 |
| 市本级 | 1 | 花溪水库 | 150 | 275 | 417 | 100 | 942 | 优秀 |
| 2 | **小关水库** | 138 | 275 | 410 | 100 | 923 | 优秀 |
| 3 | 小关湖水库 | 138 | 275 | 410 | 100 | 923 | 优秀 |
| 4 | 鱼洞峡水库 | 139 | 270 | 365 | 100 | 874 | 优秀 |
| 5 | 鱼简河水库 | 132 | 265 | 370 | 100 | 867 | 优秀 |
| 6 | 阿哈水库 | 96 | 280 | 385 | 100 | 861 | 合格 |
| 7 | 那卡河水库 | 126 | 213 | 255 | 98 | 692 | 合格 |
| 白云区 | 1 | 锅底滩水库 | 91 | 173 | 230 | 30 | 514 | 不合格 |
| 2 | 王金冲水库 | 78 | 163 | 226 | 30 | 479 | 不合格 |
| 3 | 杨柳冲水库 | 55 | 200 | 230 | 30 | 515 | 不合格 |
| 4 | **罗格凼水库** | 30 | 165 | 205 | 30 | 430 | 不合格 |
| 5 | 罗家寨水库 | 30 | 165 | 200 | 30 | 425 | 不合格 |
| 6 | 摆茅水库 | 30 | 165 | 200 | 30 | 425 | 不合格 |
| 7 | **沙田水库** | 74 | 204 | 240 | 30 | 548 | 不合格 |
| 8 | 牛角田水库 | 55 | 145 | 230 | 30 | 460 | 不合格 |
| 9 | 龙洞水库 | 55 | 145 | 230 | 30 | 460 | 不合格 |
| 10 | 平山水库 | 55 | 150 | 230 | 30 | 465 | 不合格 |
| 云岩区 | 1 | 黔灵湖水库 | 90 | 263 | 231 | 70 | 654 | 合格 |
| 观山湖区 | 1 | 瀑布岩水库 | 133 | 215 | 300 | 60 | 708 | 不合格 |
| 2 | 蒿芝水库 | 130 | 215 | 250 | 60 | 655 | 不合格 |
| 3 | 假鱼桥水库 | 133 | 205 | 300 | 60 | 698 | 不合格 |
| 4 | 十二滩水库 | 133 | 215 | 250 | 60 | 658 | 不合格 |
| 5 | 观山水库 | 133 | 215 | 250 | 60 | 658 | 不合格 |
| 6 | 金华水库 | 133 | 205 | 250 | 60 | 648 | 不合格 |
| 花溪区 | 1 | **杨眉水库** | 95 | 305 | 360 | 40 | 800 | 合格 |
| 2 | 大坪水库 | 80 | 270 | 340 | 40 | 730 | 合格 |
| 3 | 关山水库 | 80 | 300 | 345 | 40 | 765 | 合格 |
| 4 | 干塘水库 | 80 | 280 | 350 | 40 | 750 | 合格 |
| 5 | 双井水库 | 80 | 300 | 350 | 40 | 770 | 合格 |
| 6 | 向阳水库 | 85 | 305 | 345 | 40 | 775 | 合格 |
| 7 | 孟耳水库 | 80 | 305 | 340 | 40 | 765 | 合格 |
| 8 | 挖煤冲水库 | 85 | 280 | 350 | 40 | 755 | 合格 |
| 9 | 谷通水库 | 80 | 270 | 340 | 40 | 730 | 合格 |
| 10 | 翁拢水库 | 90 | 280 | 345 | 40 | 755 | 合格 |
| 11 | 蜜蜂洞水库 | 90 | 280 | 350 | 40 | 760 | 合格 |
| 12 | 应桐水库 | 85 | 270 | 340 | 40 | 735 | 合格 |
| 13 | 梓木水库 | 80 | 300 | 340 | 40 | 760 | 合格 |
| 14 | 上板水库 | 90 | 300 | 345 | 40 | 775 | 合格 |
| 15 | 洛平水库 | 85 | 290 | 340 | 40 | 755 | 合格 |
| 16 | 胖水牛水库 | 80 | 290 | 340 | 40 | 750 | 合格 |
| 乌当区 | 1 | **千坎箐水库** | 140 | 295 | 390 | 90 | 915 | 优秀 |
| 2 | **下坝水库** | 125 | 305 | 385 | 100 | 915 | 优秀 |
| 3 | 弄箐水库 | 140 | 280 | 390 | 90 | 900 | 优秀 |
| 4 | 迎丰水库 | 120 | 225 | 330 | 73 | 748 | 不合格 |
| 5 | 羊午水库 | 120 | 260 | 340 | 80 | 800 | 合格 |
| 6 | 螺丝田水库 | 105 | 235 | 310 | 78 | 728 | 不合格 |
| 7 | 红旗水库 | 105 | 230 | 310 | 75 | 720 | 不合格 |
| 8 | 蜂塘冲水库 | 120 | 250 | 355 | 76 | 801 | 不合格 |
| 9 | 巴山丘水库 | 120 | 225 | 330 | 73 | 748 | 不合格 |
| 开阳县 | 1 | **翁井水库** | 125 | 295 | 367 | 75 | 862 | 合格 |
| 2 | **冷水河水库** | 115 | 290 | 352 | 75 | 832 | 合格 |
| 3 | **元丰水库** | 115 | 290 | 351 | 70 | 826 | 合格 |
| 4 | 大堰水库 | 115 | 285 | 346 | 70 | 816 | 合格 |
| 5 | 尖山水库 | 115 | 280 | 341 | 70 | 806 | 合格 |
| 6 | 红林水库 | 115 | 275 | 343 | 65 | 798 | 合格 |
| 7 | 两岔河水库 | 115 | 275 | 338 | 70 | 798 | 合格 |
| 8 | 柏杨沟水库 | 115 | 280 | 336 | 65 | 796 | 合格 |
| 9 | 丰收水库 | 110 | 285 | 330 | 65 | 790 | 合格 |
| 10 | 鱼翅孔水库 | 110 | 270 | 337 | 65 | 782 | 合格 |
| 11 | **东风水库** | 120 | 285 | 356 | 65 | 826 | 合格 |
| 12 | **新桥水库** | 115 | 270 | 365 | 70 | 820 | 合格 |
| 13 | 令京水库 | 115 | 275 | 364 | 65 | 819 | 合格 |
| 14 | 土香水库 | 110 | 270 | 379 | 65 | 824 | 合格 |
| 15 | 鱼上水库 | 110 | 265 | 286 | 65 | 726 | 合格 |
| 16 | 闸子门水库 | 110 | 270 | 377 | 65 | 822 | 合格 |
| 17 | **拐二水库** | 125 | 295 | 395 | 75 | 890 | 合格 |
| 18 | **十三寸水库** | 120 | 285 | 363 | 70 | 838 | 合格 |
| 19 | **台子田水库** | 115 | 280 | 318 | 65 | 768 | 合格 |
| 20 | 尹家岩水库 | 120 | 280 | 328 | 70 | 798 | 合格 |
| 21 | 老山水库 | 115 | 265 | 271 | 65 | 716 | 合格 |
| 22 | 船田水库 | 115 | 265 | 291 | 65 | 736 | 合格 |
| 23 | 枫香坡水库 | 115 | 275 | 356 | 70 | 816 | 合格 |
| 24 | 蚌壳塘水库 | 110 | 265 | 266 | 65 | 706 | 合格 |
| 25 | **永温水库** | 125 | 280 | 370 | 75 | 850 | 合格 |
| 26 | 大山水库 | 120 | 275 | 275 | 65 | 735 | 合格 |
| 27 | 卫星水库 | 115 | 270 | 265 | 65 | 715 | 合格 |
| 28 | 后槽水库 | 115 | 275 | 325 | 65 | 780 | 合格 |
| 29 | 宝莲寺水库 | 120 | 270 | 390 | 75 | 855 | 合格 |
| 30 | **米坪水库** | 120 | 265 | 377 | 70 | 832 | 合格 |
| 31 | **十字溪水库** | 120 | 270 | 374 | 70 | 834 | 合格 |
| 32 | 孟岩水库 | 115 | 265 | 292 | 65 | 737 | 合格 |
| 33 | 倒流沟水库 | 115 | 265 | 282 | 65 | 727 | 合格 |
| 清镇市 | 1 | **迎燕水库** | 134 | 285 | 330 | 88 | 837 | 合格 |
| 2 | 八耳洞水库 | 132 | 260 | 250 | 85 | 727 | 合格 |
| 3 | 龙滩山水库 | 111 | 265 | 245 | 84 | 705 | 合格 |
| 4 | 龙泉坡水库 | 139 | 260 | 300 | 83 | 782 | 合格 |
| 5 | 团结水库 | 139 | 260 | 300 | 83 | 782 | 合格 |
| 6 | 猫洞水库 | 132 | 265 | 315 | 98 | 810 | 合格 |
| 7 | 柏杨林水库 | 111 | 265 | 245 | 84 | 705 | 合格 |
| 8 | 天生水库 | 132 | 260 | 250 | 85 | 727 | 合格 |
| 9 | 冷水寨水库 | 132 | 265 | 315 | 98 | 810 | 合格 |
| 10 | 火烽冲水库 | 144 | 263 | 330 | 87 | 824 | 合格 |
| 11 | **白泥坝水库** | 129 | 265 | 335 | 90 | 819 | 合格 |
| 12 | **右二水库** | 129 | 265 | 355 | 90 | 819 | 合格 |
| 13 | 干坝水库 | 139 | 260 | 300 | 83 | 782 | 合格 |
| 14 | 黄土寨水库 | 129 | 265 | 335 | 90 | 819 | 合格 |
| 15 | 磨石冲水库 | 129 | 265 | 335 | 90 | 819 | 合格 |
| 16 | 上坝水库 | 132 | 265 | 315 | 98 | 810 | 合格 |
| 17 | 背陇寨水库 | 135 | 260 | 295 | 97 | 787 | 合格 |
| 18 | 雷钵井水库 | 139 | 260 | 300 | 83 | 782 | 合格 |
| 19 | 石灰冲水库 | 139 | 260 | 300 | 83 | 782 | 合格 |
| 20 | 杨柳井水库 | 139 | 260 | 300 | 83 | 782 | 合格 |
| 21 | 大翁林水库 | 144 | 263 | 330 | 87 | 824 | 合格 |
| 双龙区 | 1 | 秦琪水库 | 140 | 260 | 405 | 100 | 905 | 优秀 |
| 2 | 猫洞水库 | 140 | 260 | 410 | 100 | 910 | 优秀 |
| 3 | 小碧水库 | 140 | 260 | 410 | 100 | 910 | 优秀 |
| 南明区 | 1 | **石笋水库** | 140 | 303.7 | 396.7 | 80 | 920.4 | 优秀 |
| 息烽县 | 1 | 板厂水库 | 120 | 310 | 385 | 70 | 885 | 合格 |
| 2 | 何家沟水库 | 120 | 310 | 370 | 70 | 870 | 合格 |
| 3 | **枧槽沟水库** | 140 | 300 | 400 | 90 | 930 | 优秀 |
| 4 | 金家厂水库 | 120 | 310 | 370 | 70 | 870 | 合格 |
| 5 | 老厂水库 | 120 | 310 | 370 | 70 | 870 | 合格 |
| 6 | 深冲水库 | 120 | 310 | 370 | 70 | 870 | 合格 |
| 7 | **下红马水库** | 140 | 320 | 400 | 100 | 960 | 优秀 |
| 8 | 猪嘴田水库 | 120 | 310 | 370 | 70 | 870 | 合格 |
| 9 | **小桥河水库** | 137 | 320 | 390 | 100 | 947 | 优秀 |
| 10 | 碾子沟水库 | 140 | 305 | 415 | 70 | 930 | 合格 |
| 11 | 烂田沟水库 | 145 | 305 | 395 | 73 | 918 | 合格 |
| 12 | 马换塘水库 | 145 | 310 | 420 | 70 | 945 | 合格 |
| 13 | 盘龙山水库 | 145 | 310 | 410 | 72 | 937 | 合格 |
| 14 | 堰地水库 | 135 | 290 | 395 | 75 | 895 | 合格 |
| 15 | 高安所水库 | 142 | 307 | 400 | 75 | 924 | 合格 |
| 16 | 锅圈岩水库 | 142 | 307 | 400 | 78 | 927 | 合格 |
| 17 | 火子冲水库 | 122 | 315 | 385 | 76 | 898 | 合格 |
| 18 | 马家庆水库 | 130 | 310 | 425 | 79 | 944 | 合格 |
| 19 | 上寨水库 | 140 | 315 | 410 | 70 | 935 | 合格 |
| 20 | 水沟水库 | 145 | 315 | 430 | 75 | 965 | 合格 |
| 21 | 水头水库 | 140 | 315 | 415 | 75 | 945 | 合格 |
| 22 | 犀牛洞水库 | 145 | 320 | 420 | 76 | 961 | 合格 |
| 23 | 大水井水库 | 120 | 300 | 410 | 70 | 900 | 合格 |
| 24 | 烂泥沟水库 | 120 | 310 | 400 | 70 | 900 | 合格 |
| 25 | 落凼水库 | 120 | 300 | 410 | 74 | 904 | 合格 |
| 26 | **上沟水库** | 140 | 300 | 400 | 80 | 920 | 优秀 |
| 27 | 长冲沟水库 | 130 | 300 | 410 | 78 | 918 | 合格 |
| 28 | 擦耳岩水库 | 140 | 320 | 400 | 70 | 930 | 合格 |
| 29 | 麻林水库 | 145 | 315 | 420 | 70 | 950 | 合格 |
| 30 | 钟家山水库 | 148 | 320 | 410 | 70 | 948 | 合格 |
| 31 | 烂田湾水库 | 145 | 240 | 301 | 80 | 766 | 不合格 |
| 32 | 廖九寨水库 | 10 | 310 | 397 | 80 | 797 | 合格 |
| 修文县 | 1 | **高潮水库** | 125 | 280 | 358 | 65 | 828 | 合格 |
| 2 | **格老寨水库** | 125 | 280 | 357 | 65 | 827 | 合格 |
| 3 | **云盘山水库** | 125 | 280 | 357 | 65 | 827 | 合格 |
| 4 | **浪潮水库** | 123 | 280 | 357 | 65 | 825 | 合格 |
| 5 | **蚌壳堰水库** | 123 | 280 | 355 | 65 | 823 | 合格 |
| 6 | **岩鹰山水库（石坝）** | 122 | 278 | 355 | 65 | 820 | 合格 |
| 7 | **岩鹰山水库（土坝）** | 122 | 278 | 355 | 65 | 820 | 合格 |
| 8 | **烂沟水库** | 122 | 273 | 355 | 65 | 815 | 合格 |
| 9 | 盐井冲水库 | 122 | 270 | 350 | 60 | 802 | 合格 |
| 10 | 孟冲水库 | 122 | 270 | 350 | 60 | 802 | 合格 |
| 11 | 田家寨水库 | 122 | 270 | 350 | 60 | 802 | 合格 |
| 12 | 烂木桥水库 | 122 | 270 | 350 | 60 | 802 | 合格 |
| 13 | 石桥水库 | 122 | 270 | 349 | 60 | 801 | 合格 |
| 14 | 林场水库 | 122 | 270 | 349 | 60 | 801 | 合格 |
| 15 | 流白水水库 | 122 | 270 | 349 | 60 | 801 | 合格 |
| 16 | 小河水库 | 122 | 270 | 348 | 60 | 800 | 合格 |
| 17 | 把七水库 | 120 | 270 | 347 | 60 | 797 | 合格 |
| 18 | 清塘水库 | 120 | 270 | 346 | 60 | 796 | 合格 |
| 19 | 西苗水库 | 120 | 270 | 345 | 60 | 795 | 合格 |
| 20 | 黄土冲水库 | 120 | 269 | 345 | 60 | 794 | 合格 |
| 21 | 后洞水库 | 120 | 269 | 345 | 60 | 794 | 合格 |
| 22 | 大煤厂水库 | 120 | 270 | 344 | 60 | 794 | 合格 |
| 23 | 煤幺寨水库 | 120 | 270 | 343 | 60 | 793 | 合格 |
| 24 | 新坪水库 | 120 | 269 | 343 | 60 | 792 | 合格 |
| 25 | 王官水库 | 120 | 268 | 343 | 60 | 791 | 合格 |
| 26 | 黑山水库 | 120 | 267 | 342 | 60 | 789 | 合格 |
| 27 | 箐沟水库 | 120 | 266 | 341 | 60 | 787 | 合格 |
| 28 | 古隆水库 | 120 | 265 | 340 | 60 | 785 | 合格 |
| 29 | 许家田坝水库 | 120 | 265 | 340 | 60 | 785 | 合格 |