## Sheet1
贵安新区农村供水工程水质检测报价表
序号 | 工程类型 | 各地区工程现状 |  | 合计工程数量（处） | 检测项目及频率 |  |  | 检测单价（元/件） |  | 水样数量（件） |  |  | 年度金额（元） | 备注
|  | 乡（镇、街道） | 工程数量 （处） |  | 出厂水 |  | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 |  | 末梢水
1 | 城市供水管网延伸 | 贵安新区 | 1 | 1 | / |  | 常规9项/枯水期、丰水期各一次 | / |  | / |  | 16 | 0 | 四个乡镇共8个点位
2 | 百吨千人供水工程 | 湖潮乡 | 1 | 3 | 常规全分析38项/每年1次 | 常规9项/每年一次 | 常规9项/枯水期、丰水期各一次 |  |  | 3 | 3 | 6 | 0
|  | 马场镇 | 2
3 | 百人供水工程 | 党武街道 | 10 | 24 | 常规全分析38项/每年1次 | 常规9项/每年一次 | 常规9项/枯水期、丰水期各一次 |  |  | 24 | 24 | 48 | 0
|  | 马场镇 | 14
4 | 分散式供水工程 | 马场镇 | 1 | 1 | 常规9项/枯水期、丰水期各一次 |  | 常规9项/枯水期、丰水期各一次 |  |  | 2 |  | 2 | 0
5 | 水样采样费
6 | 预算评审第三方机构费用 | [11 empty] | 2500
7 | 合计总费用
备注：1.常规全分析38项：《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》中生活饮用水水质常规指标1-18、21-40指标； 2.常规9项：PH、肉眼可见物、臭和味、浑浊度、色度、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、余氯。