## Slide 1
[不利因素]
不利因素：
1. 林地右上侧较区内高差较大，对住宅有一定遮挡影响；
2. 林地右下侧地势低洼；
3. 住宅首层配套对二层住宅有一定影响，目前未售，后期将和业主沟通后再做销售。
4.保留林地对01-17#首层两户日照影响
由5个小时减少到3个小时、对01-18#首层一
户日照影响由3个小时减少到2个小时，
满足《城市居住区规划设计标准 GB50180-2018》中住宅建筑日照标准。
5.因保留林地造成总建筑面积减少1100㎡，故相应调整配套用房面积。
调整后方案总图
物业用房
1
2
3
5
3
地势低洼
4
4
4
1

## Slide 2
2
2
1
1
1-1
1-1剖面放大图
0.6M--2M
35
35
2-2
[不利因素]
林地剖面
地势低洼
Notes: 42

## Slide 3
日照分析对比
按要求调整日照分析内容，充分考虑地形高差对建筑的影响，并增加林地及地块南侧（二期）方案日照分析。
调整前方案日照图
调整后方案日照图
24F
24F
16F
16F
22F
22F
24F
24F
24F
24F
24F
24F
24F
16F
25F
25F
26F
16F
26F
26F
26F
26F
24F
3F
2F
1F
2F
N
24F
24F
16F
16F
22F
22F
24F
24F
24F
24F
24F
24F
24F
16F
25F
25F
26F
16F
26F
26F
26F
26F
24F
3F
2F
1F
2F
N
冬至日图例：
1h
2h
3h
4h
5h
6h
[不利因素]
保留林地对01-17#首层两户日照影响由5个小时减少到3个小时、对01-18#首层一户日照影响由3个小时减少到2个小时，满足《城市居住区规划设计标准 GB50180-2018》中住宅建筑日照标准。
。
01-17#
01-17#
01-18#
01-18#

## Slide 4
[总平面图对比 ]
调整内容：
1）取消原规划方案01-26#；
2）调整南侧出入口配套及配套商业，并将原规划方案01-27#命名为01-26#；
3）取消01-8#、01-9#的首层架空，改设为物业服务用房。
原规划方案
1）取消原规划方案01-26#；
2）调整南侧出入口配套及配套商业；
3）取消原规划方案01-8#、01-9# 号楼的
首层架空，改设为物业服务用房。
调整方案