## Sheet1
附件
2022年市政府挂牌督办整改重大火灾隐患单位汇总表
序号 | 所在地 | 隐患点或单位 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任单位 | 督办单位 | 挂牌等级 | 完成情况
1 | 云岩区 | 贵州黄果树大厦 | 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内； 2.火灾自动报警系统不能正常运行； 3.自动喷淋系统不能正常使用； 4.配电室未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火设施； 5.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； 6.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统； 7.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗； 8.防火门大量损坏； 9.高层建筑的救援场地被占用，影响火灾扑救； 10.消防车道被占用。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵州黄果树大厦 | 市住房城乡建设局 | 市级
2 | 南明区 | 中铁国际城水岸广场商业综合体 | 1.疏散指示标志、应急照明大量损坏； 2.消防疏散通道、楼梯间严重堵塞； 3.消防车道被占用； 4.火灾自动报警系统不能正常运行； 5.设置的防烟、排烟设施不能正常运行； 6.防火门大量损坏； 7.既有安全出口被封堵（地下停车场只有一个出口）； 8.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志； 9.人员密集场所违反消防安全管理规定使用、储存易燃易爆危险品。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 中铁国际城水岸广场商业综合体 | 市商务局 | 市级
3 | 观山湖区 | 贵阳市体育发展有限公司（奥体中心） | 1.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； 2.首层一间配电房未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火设施； 3.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料上直接敷设电气线路； 4.四层未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统 ； 5.室内消火栓系统不能正常使用； 6.自动喷水灭火系统不能正常使用； 7.设置的防烟、排烟设施不能正常使用； 8.配电房固定灭火设施不能正常使用； 9.火灾自动报警系统不能正常运行； 10.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵阳市体育发展有限公司（奥体中心） | 市体育局 | 市级
4 | 南明区 | 贵州天翔鹏运二手车交易市场有限公司（万众国际） | 1.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统； 2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； 3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消防栓系统； 4.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 5.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程技术消防技术标准的规定。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵州天翔鹏运二手车交易市场有限公司（万众国际） | 市商务局 | 市级
5 | 花溪区 | 贵阳象道物流有限公司 | 1.两个物流仓库间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定； 2.在厂房、仓库中设置员工宿舍； 3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消防栓系统。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵阳象道物流有限公司 | 市商务局 | 市级
6 | 经济技术开发区 | 贵州富炬智能家居有限责任公司 | 1.生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，违反国家工程建设消防技术标准的规定； 2.疏散指示标志、应急照明大量损坏； 3.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料上直接敷设电气线路； 4.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗； 5.火灾自动报警系统不能正常运行； 6.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵州富炬智能家居有限责任公司 | 市工业和信息化局 | 市级
7 | 乌当区 | 贵州省康复医院 | 1. 人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 2.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程技术消防技术标准的规定； 3.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； 4.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰； 5.火灾自动报警系统不能正常运行。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵州省康复医院 | 市卫生健康局 | 市级
8 | 白云区 | 白云大厦 | 1.火灾自动报警系统不能正常运行； 2.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗； 3.防火门大量损坏； 4.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程技术消防技术标准的规定； 5.疏散指示标志、应急照明大量损坏； 6.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料上直接敷设电气线路； 7.一楼好实在百货店安全出口数量不足； 8.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 白云大厦 | 市住房城乡建设局 | 市级
9 | 清镇市 | 贵州建设职业技术学院 | 食堂： 1.防火门大量损坏； 2.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 3.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料上直接敷设电气线路； 4.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消防栓系统； 6.人员密集场所违反消防安全管理规定使用、储存易燃易爆危险品； 7.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统； 8.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程技术消防技术标准的规定； 9.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。 学生宿舍： 10.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗； 11.未按国家工程建设消防技术标准的规定在消防控制室设置消防用电设备末端自动切换装置； 12.火灾自动报警系统不能正常运行。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵州建设职业技术学院 | 市教育局 | 市级
10 | 开阳县 | 开阳县实验幼儿园 | 1.设置的室内消火栓系统不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 2.配电室未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火设施； 3.疏散指示标志、应急照明大量损坏； 4.设置的室内消火栓系统不能正常使用； 5.火灾自动报警系统不能正常运行。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 开阳县实验幼儿园 | 市教育局 | 市级
11 | 修文县 | 贵阳农产品物流园 | 1.生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，违反国家工程建设消防技术标准的规定； 2.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 3.设置的室外消火栓给水系统不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 4.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明； 5.部分区域（冷库）火灾自动报警系统不能正常运行； 6.防火卷帘大量损坏； 7.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程技术消防技术标准的规定。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵阳农产品物流园 | 市商务局 | 市级
12 | 息烽县 | 贵州广宇实业集团有限公司 (城中城农贸市场） | 1.既有安全出口被封堵； 2.自动喷水灭火系统不能正常使用； 3.火灾自动报警系统不能正常运行； 4.部分区域未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统； 5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明； 6.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰； 7.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程技术消防技术标准的规定； 8.人员密集场所违反消防安全管理规定使用、储存易燃易爆危险品； 9.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置； 10.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； 11.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料上直接敷设电气线路。 | 制定方案进行整改 | 2022-12-20 | 贵州广宇实业集团有限公司 (城中城农贸市场） | 市商务局 | 市级