贵阳市山洪灾害防治非工程措施（自动监测站点增设卫星通信信道）建设采购方案

按照2024年度山洪灾害防治非工程措施建设任务，需开展2024年度贵阳市山洪灾害防治非工程措施（自动监测站点增设卫星通信信道）建设。为如期高质量完成贵阳市山洪灾害防治非工程措施建设（自动检测站点增设卫星通信信道）建设项目任务，特制定本方案。

一、项目基本情况

（一）项目依据

根据《省财政厅 省水利厅关于提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）预算单通知》（黔财农〔2023〕183号）、《省财政厅 省水利厅关于提前下达2024年省级水利发展资金（山洪灾害防治专项资金）预算的通知》（黔财农〔2023〕192号）文件精神，及《贵州省水利厅关于印发2024年度山洪灾害防治非工程措施建设及非工程措施设施维修养护工作要求的通知》（黔水防〔2023〕10号）任务要求确定开展贵阳市山洪灾害防治非工程措施（自动监测站点增设卫星通信信道）。

（二）项目名称

贵阳市山洪灾害防治非工程措施（自动监测站点增设卫星通信信道）建设

（三）项目预算

37.5万元

（四）采 购 人

1.采购人名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2.联系电话：0851-85511466

3.采购小组：由采购人组建5人采购小组

（五）服务内容

在人员聚集或有重要基础设施且通信条件较差的高风险区自动雨量站、水位站，增设卫星通信信道25个，提升极墙条件下报讯保障能力，并针对增设的卫星通信信道出具竣工报告(达到我们要求的验收条件）。

（六）验收要求

项目在6月底前完工，完工后组织相关专家或相关技术人员开展现场踏勘，并出具验收报告。

（七）项目成果

贵阳市山洪灾害防治非工程措施（自动监测站点增设卫星通信信道）建设验收报告，卫星通信信道开通后能向水旱灾害防御调度指挥系统正常传输数据。

二、本项目供应商资格条件要求

（一）符合中华人民共和国政府采购法22条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度经会计师事务所出具的审计报告或提供其基本开户银行近三个月内出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行近三个月内出具的资信证明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年任意1个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

- 本项目所需特殊行业资质或要求：

- 采购产品需纳入2023年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》。

## 2、提供类似项目的实施案例。

（三）相关要求

（1）报价采取整体报价，以二次报价作为最终成交价；

（2）报价文件需单独胶装密封，且在封面注明项目名称、加盖公章及“密封报价”字样；

（3）报价人可将密封好的报价文件直接送至采购单位，不接受其他方式送达；

（4）以上资料未按要求密封或资料不全视作废标。

（四）本项目不接受联合体投标

三、供应商的确定

1.本次采购方式为竞争性谈判；

2.投标单位选取：在市水务管理局门户网站公示采购需求，公开接受有关供应商报价；

3.评审当日有3家及以上供应商参与报价视为有效。如参与报价供应商少于3家，本次采购工作终结，重新启动采购程序。

四、响应文件递交要求

对于有意向参与报价者于2024年5月21日17:00前将资料递交至贵阳市水务管理局505室，逾期视为自动放弃参与权益。

五、采购程序及评定成交标准

1.2024年5月22日上午9:30在市水务局408室对本项目报价人提供的密封资料进行现场拆封，按程序对报价人资质进行验证、记录报价金额。

2.按照最低价中标原则，由采购小组现场确定符合采购需求、质量和服务的供应商为第一中标候选单位。

公示3个工作日期间如未收到相关异议则确定第一中标候选单位为中标单位；如收到相关异议，则根据异议情况另行处理。

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2024年5月17日